## Оглавление
Лист | Что на листе | Строк
Этапы | Порядок работы с ОЦ: кто и что заполняет на каждом этапе, статус ОЦ после этапа | 4
Виды литер | Три вида литер: что относится, признаки по фото, примеры, класс | 3
Назначения | Перечень назначений по факту по видам литер | 30
Поля по этапам | Поля карточки литеры: этап, кто заполняет, откуда значение, есть ли в макете | 39
Признаки класса | Признаки класса капитальности по видам литер и их варианты | 37
Состояние | Шкала состояния 1–5 по физическому износу | 5
Расхождения с макетом | Где макет устроен иначе, чем категоризация | 10
Открытые вопросы | Что не определено | 6
Источники | Файлы и документы, на которые опирается категоризация | 5

## Этапы
Этап | Кто | Что делается | Статус ОЦ после этапа | ← Оглавление
1. Документы | ЦОД | Документы, запрошенные у организации на ОЦ (чаще всего 1 ОЦ — 1 ЕНИ), вносятся в карточки ОЦ и литер. Назначение по техпаспорту вносится как есть. | Удостоверен по документам → Направлен на осмотр
2. Осмотр | Осмотрщик | Фото по категориям; документы, полученные на месте, прикрепляются к ОЦ. | Осмотрен
3. По фото | ЦОД или оценщик | Вид и назначение литеры по фото, признаки класса, износ конструктивных элементов, состояние, доп. параметры. Заполняет тот, чьих компетенций хватает. | Удостоверен после осмотра
4. Система | Система | Класс капитальности литеры — по виду литеры и признакам класса. | Готов к оценке

## Виды литер
Вид литеры | Что относится | Признаки по фото | Примеры литер | Класс | ← Оглавление
Гражданская | Помещения для людей: кабинеты, залы, торговые и обслуживающие помещения | Высота помещений до 4 м и выше; планировка кабинетная, смешанная или свободная; окна рядами; отделка стен и потолков | АБК; нежилое помещение (кабинеты); швейный цех в помещениях высотой 2,6–3,2 м; капитальный гараж 41,6 м²; КПП; дополнительная пристройка | Класс 1–4
Производственно-складская | Корпуса для производства, хранения и техники: цеха, склады, ангары, боксы | Большой пролёт; высота от 3 м до 8 м и выше; ворота под технику; каркас (ж/б или металлический); полы под нагрузку | Склад; нежилое помещение с пристройкой (склады); производственное помещение; гараж металлический; площадка | Класс 1–4
Прочие | Некапитальные постройки и постройки низкого качества | Без капитальных стен или фундамента; малая площадь; навесы, будки, лёгкие каркасы | Навес; комната охраны; трансформаторная (ТП); пожарное депо 17,9 м² | Без класса

## Назначения
Вид литеры | Назначение по факту | Пояснение | ← Оглавление
Гражданская | Административно-офисное | офис, контора, управление
Гражданская | Административно-бытовой корпус (АБК) | при производстве: раздевалки, столовая, кабинеты
Гражданская | Торговое | магазин, торговый центр, павильон капитальный
Гражданская | Общественного питания | кафе, столовая, ресторан
Гражданская | Гостиница, общежитие
Гражданская | Бытового обслуживания | баня, сауна, ателье, парикмахерская
Гражданская | Образования | школа, детский сад, учебный корпус
Гражданская | Здравоохранения | поликлиника, больница, ФАП, медцентр
Гражданская | Культуры, досуга и спорта | клуб, дом культуры, спортзал
Гражданская | КПП, проходная | капитальная
Гражданская | Гараж капитальный | бокс в капитальном здании
Гражданская | Производство в помещениях гражданского типа | цех в помещениях с кабинетной планировкой
Гражданская | Прочее гражданское | своими словами
Производственно-складская | Производственный цех, корпус
Производственно-складская | Склад | в том числе с пристройкой
Производственно-складская | Холодильный склад
Производственно-складская | Ангар
Производственно-складская | Гараж, бокс для техники | металлический или корпусной
Производственно-складская | СТО, ремонтная мастерская
Производственно-складская | Котельная
Производственно-складская | Сельскохозяйственное: содержание животных | коровник, птичник, конюшня
Производственно-складская | Сельскохозяйственное: хранение и переработка | зернохранилище, овощехранилище, элеватор, мельница
Производственно-складская | Площадка | крытая или открытая
Производственно-складская | Прочее производственное | своими словами
Прочие | Навес
Прочие | Сарай, хозяйственная постройка
Прочие | Будка, комната охраны
Прочие | Трансформаторная подстанция (ТП)
Прочие | Киоск, некапитальный павильон
Прочие | Прочее некапитальное | своими словами

## Поля по этапам
Этап | Кто | Блок карточки | Поле | Откуда | Вид литеры | В макете | Пояснение | ← Оглавление
1. Документы | ЦОД | 01 Общие параметры | ЕНИ | Правоустанавливающие документы, Техпаспорт | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 01 Общие параметры | Наименование | Техпаспорт | Все | есть | как в документе
1. Документы | ЦОД | 01 Общие параметры | Статус (основное / вспомогательное) | Техпаспорт | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 01 Общие параметры | Год постройки | Техпаспорт | Все | есть | несколько лет — через запятую
1. Документы | ЦОД | 01 Общие параметры | Расположение строения (отдельностоящее / встроенное) | Техпаспорт | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 01 Общие параметры | Права на строение | Правоустанавливающие документы | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 01 Общие параметры | Назначение по техпаспорту | Техпаспорт | Все | есть | как в документе; вид и назначение литеры определяют по фото (этап 3)
1. Документы | ЦОД | 02 Площади и этажность | Общая по правоустанавливающим документам, м² | Правоустанавливающие документы | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 02 Площади и этажность | Площадь по внутреннему обмеру, м² | Техпаспорт: экспликация | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 02 Площади и этажность | Площадь по внешним замерам, м² | Техпаспорт: «Характеристика строений и сооружений» | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 02 Площади и этажность | Количество этажей | Техпаспорт | Все | есть | надземные этажи
1. Документы | ЦОД | 02 Площади и этажность | Поэтажная развёртка: этаж, площади, тип мансарды | Техпаспорт: поэтажный план, экспликация | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 02 Площади и этажность | Высота по техпаспорту, м | Техпаспорт | Все | иначе | в макете только у производственного строения («Высота, м (ТП)» в доп. параметрах)
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Фундамент | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Цоколь, подвал | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Наружные стены | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Внутренние стены | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Перекрытия | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Кровля | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Полы (материал) | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Окна | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Двери | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Отопление | Техпаспорт: благоустройство | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Отделка (материалы) | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | 03 Конструктив и износ | Утепление | Техпаспорт: описание конструктивных элементов | Все | есть
1. Документы | ЦОД | Пристройки | Литера, вид, фундамент, стены, кровля, площади | Техпаспорт | Все | есть
1. Документы | ЦОД | Документы | Документы ОЦ | Запрос у организации | Все | есть
2. Осмотр | Осмотрщик | Фото | Фото по категориям | Фото с осмотра | Все | есть
2. Осмотр | Осмотрщик | Документы | Документы, полученные на месте | Осмотр | Все | есть | прикрепляются к ОЦ
3. По фото | ЦОД или оценщик | 01 Общие параметры | Вид литеры (гражданская / производственно-складская / прочие) | Фото с осмотра; техпаспорт — ориентир | Все | иначе | в макете вид задаётся типом ОИ при создании литеры (этап 1)
3. По фото | ЦОД или оценщик | 01 Общие параметры | Назначение по факту | Фото с осмотра; техпаспорт — ориентир | Все | нет | перечень — лист «Назначения»
3. По фото | ЦОД или оценщик | Признаки класса | Признаки класса гражданской литеры (6) | Фото с осмотра | Гражданская | нет | лист «Признаки класса»
3. По фото | ЦОД или оценщик | Признаки класса | Признаки класса производственной литеры (5) | Фото с осмотра | Производственно-складская | иначе | конструктив, полы и кран-балка есть в «Доп. параметрах»; инженерного оснащения нет
3. По фото | ЦОД или оценщик | 03 Конструктив и износ | Износ по элементам | Фото с осмотра | Все | есть | умеренный / значительный
3. По фото | ЦОД или оценщик | 04 Состояние | Внутреннее, внешнее, итоговое состояние | Фото с осмотра | Все | есть | шкала — лист «Состояние»
3. По фото | ЦОД или оценщик | 06 Доп. параметры | Температурный режим | Фото с осмотра | Производственно-складская | есть | мультивыбор
3. По фото | ЦОД или оценщик | 06 Доп. параметры | Усиленность конструкции | Фото с осмотра | Производственно-складская | есть | облегчённая / усиленная
3. По фото | — | 02 Площади и этажность | Общая по факту, м²; высоты по замерам, м | — | Все | есть | кто вносит — открытый вопрос: осмотрщик не замеряет
4. Система | Система | 01 Общие параметры | Класс ОИ (класс капитальности) | Вид литеры и признаки класса | Все | иначе | в макете выбирается вручную, перечень общий для всех видов

## Признаки класса
Вид литеры | Признак | Вариант | Описание варианта | Можно несколько | В макете | ← Оглавление
Гражданская | Высота | До 2,6 м |  | нет | иначе: высоты числом по этажам
Гражданская | Высота | 2,6–3,2 м |  | нет
Гражданская | Высота | 3,2–4 м |  | нет
Гражданская | Высота | Более 4 м |  | нет
Гражданская | Архитектура | Устаревшая |  | нет | нет
Гражданская | Архитектура | Устаревшая / современная | черты обеих | нет
Гражданская | Архитектура | Современная |  | нет
Гражданская | Конструкция | Некапитальная |  | нет | нет
Гражданская | Конструкция | Смешанная |  | нет
Гражданская | Конструкция | Капитальная |  | нет
Гражданская | Планировка | Свободная |  | нет | нет
Гражданская | Планировка | Смешанная |  | нет
Гражданская | Планировка | Кабинетная |  | нет
Гражданская | Уровень отделки | Без отделки | потолки не подшиты или не отделаны, стены не оштукатурены или не окрашены, полы без покрытия, со стяжкой или без | да | нет
Гражданская | Уровень отделки | Простая | потолки и стены оштукатурены, окрашены или отделаны дешёвыми материалами (МДФ), полы линолеумные | да
Гражданская | Уровень отделки | Стандартная | современная отделка актуальными материалами | да
Гражданская | Уровень отделки | Повышенная | современная отделка дорогими материалами, дизайнерские решения | да
Гражданская | Инженерное оснащение | Отсутствует или минимальное | минимальная разводка освещения, водопровода | да | нет
Гражданская | Инженерное оснащение | Стандартное | по всем помещениям разводка освещения, водопровод, канализация | да
Гражданская | Инженерное оснащение | Высокое | дополнительные системы: вентиляция, противопожарная безопасность, бесключевой доступ; возможна подводка газа | да
Производственно-складская | Высота | До 3 м |  | нет | иначе: «Высота, м (ТП)» числом
Производственно-складская | Высота | 3–5 м |  | нет
Производственно-складская | Высота | 5–8 м |  | нет
Производственно-складская | Высота | Более 8 м |  | нет
Производственно-складская | Кран-балка | Нет |  | нет | иначе: «Нет / Есть»
Производственно-складская | Кран-балка | Не установлено | по фото не видно | нет
Производственно-складская | Кран-балка | Да |  | нет
Производственно-складская | Конструкция | Блочные бескаркасные или металлокаркасные холодные |  | да | есть: «Конструктив»
Производственно-складская | Конструкция | Блочные по железобетонному каркасу, без утепления |  | да
Производственно-складская | Конструкция | Металлокаркасные тёплые |  | да
Производственно-складская | Конструкция | Блочные по железобетонному каркасу, утеплённые |  | да
Производственно-складская | Полы | Отсутствуют |  | да | иначе: «Полы (несущая способность)», вместо «Простые» — «Не усиленные»
Производственно-складская | Полы | Простые |  | да
Производственно-складская | Полы | Усиленные для техники или специальные |  | да
Производственно-складская | Инженерное оснащение | Отсутствует или минимальное | минимальная разводка освещения, водопровода | да | нет
Производственно-складская | Инженерное оснащение | Стандартное | по всем помещениям разводка освещения, водопровод, канализация | да
Производственно-складская | Инженерное оснащение | Высокое | дополнительные системы: вентиляция, противопожарная безопасность, бесключевой доступ; возможна подводка газа | да

## Состояние
Состояние | Физический износ, % | Несменяемые конструкции | Внутренние конструктивные элементы | ← Оглавление
5 | 0–20 | Повреждений и деформаций нет. Нет и следов устранения дефектов. | Полы и потолки ровные, горизонтальные; трещин в покрытиях и отделке нет.
4 | 21–40 | Повреждений, дефектов и искривлений нет. Местами следы ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. | Полы и потолки ровные, на потолках возможны волосяные трещины. На ступенях лестниц немного повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием.
3 | 41–60 | Много следов ремонта трещин и участков наружной отделки. Местами искривление горизонтальных линий и следы его устранения. Трещины между блоками кладки. | Полы местами зыбкие, с отклонением от горизонтали. В потолках много трещин, заделанных и появившихся вновь. Местами отстаёт покрытие пола. Много повреждённых ступеней.
2 | 61–80 | Открытые трещины разного происхождения, в том числе поперёк кирпичей. Большое искривление горизонтальных линий, местами отклонение стен от вертикали. | Много отклонений полов от горизонтали, зыбкость. Массовое повреждение и отсутствие покрытия пола. В потолках много мест с обвалившейся штукатуркой. Много перекошенных окон и дверей. Перекосы маршей, щели между ступенями.
1 | 81–100 | Здание в опасном состоянии. Участки стен разрушены, деформированы в проёмах. Трещины по перемычкам, простенкам и по всей поверхности стен. Возможно выпучивание стен. | Полы с большими перекосами и уклонами. Заметные прогибы потолков. Окна и двери с гнилью в узлах. В маршах не хватает ступеней и перил. Внутренняя отделка разрушена.

## Расхождения с макетом
Что | В макете | По категоризации | ← Оглавление
Вид литеры | Задаётся типом ОИ при создании литеры: «Гражданское здание», «Производственное строение», «Прочее строение» — на этапе документов | Определяется по фото на этапе 3; назначение по техпаспорту — ориентир
Назначение по факту | Поля нет; есть «Назначение по тех паспорту» (текст) | Выбор из перечня по виду литеры (лист «Назначения»)
Класс ОИ | Выбирается вручную; один перечень для всех: первого–четвёртого класса, прочие постройки | Класс капитальности считает система; классы 1–4 отдельно у гражданских и у производственно-складских, у прочих класса нет
Признаки гражданской литеры | Нет архитектуры, конструкции (капитальности), планировки, уровня отделки, инженерного оснащения | 6 признаков с вариантами (лист «Признаки класса»)
Отделка | Материалы отделки (мультивыбор) | Для класса — уровень отделки; материалы остаются по техпаспорту
Признаки производственной литеры | Конструктив, полы, кран-балка — в блоке «Доп. параметры»; инженерного оснащения нет | 5 признаков с вариантами
Кран-балка | Нет / Есть | Нет / Не установлено / Да
Полы производственной литеры | Отсутствуют / Не усиленные / Усиленные для техники | Отсутствуют / Простые / Усиленные для техники или специальные
Высота | У производственного — «Высота, м (ТП)» числом; у всех — высоты по замерам по этажам | Признак класса — диапазон; у гражданской и производственной границы разные
Площадь по факту, высоты по замерам | Поля есть | Осмотрщик не замеряет — кто вносит, не определено

## Открытые вопросы
Вопрос | Суть | ← Оглавление
Какая высота идёт в признак класса | По техпаспорту, по внутренним замерам или высота помещения в свету; у многоэтажной литеры — какого этажа
Кто вносит площадь по факту и высоты по замерам | Осмотрщик только снимает и прикрепляет документы
Перечень назначений по факту | Лист «Назначения» составлен по примерам литер и классификации нежилых зданий — подтвердить состав
Смена вида литеры по фото | В макете вид литеры = тип карточки ОИ. Если по фото «цех» оказался гражданской литерой — меняется тип карточки или только поле вида
Конструкция гражданской литеры | Выбирать по фото или выводить из материалов стен и перекрытий по техпаспорту
Вспомогательные постройки | Отдельный вид ОИ гражданского ОЦ — относятся к «Прочим» или классифицируются как литеры

## Источники
Что | Где | ← Оглавление
Классы литер-помещений (файл пользователя): виды литер, признаки класса, шкала состояния, примеры литер | Классы литер-помещений_Никите (сравн(капит и сост-е)).xlsx — корень репозитория
Поля и блоки карточек макета (снимается с экранов) | docs/spravochnik-poley.xlsx
Форма технического паспорта на здание: разделы техописания, конструктивных элементов, износа, экспликации | https://base.garant.ru/2307349/8599a70d26e5983585d90ff6adf82e89/
Классификация нежилых объектов капитального строительства по назначению | https://uslugi.mosreg.ru/images/sunshine/tile/Static_tile/klassifikacia.pdf
Инструкция о порядке проведения технической паспортизации единиц недвижимого имущества КР (приказ Госрегистра № 117 от 05.12.2001) | http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/30157/10?cl=ru-ru